Estructura de datos en el maestro

Restricciones:

- Máximo 16 escenas
- Máximo 128 elementos
- Máximo 50 elementos con valores analógicos
- Programación horaria con resolución 10 min.

Definición de elemento
- Id tipo+salida: 1 byte (4 bytes para id tipo + 4 bytes para número de salida)
- Id elemento: 2 byte
- Id remoto: 1 byte
- Escenas a las que pertenece: 2 byte. Se pone a 1 el bit correspondiente
- Valores en las escenas:
  - Elemento analógico: 16 bytes (uno por valor en cada escena)
  - Elemento digital: 2 bytes (1 bit por cada valor en cada escena)

Total analógico: 22 bytes
Total digital: 8 bytes

Definición de un programa horario

- Id programa: 1 byte
- Id elemento/escena/grupo: 12 bits
- elemento/escena/grupo: 2 bit
- habilitado/deshabilitado: 1 bit
- Hora y minuto: 7 bits (24 horas con resolución 10 min.)
- Días de la semana: 7 bits + 1 bit semanal/una sóla vez
- Valor: 1 byte
    - Si elemento o grupo digital: 0 o 1
    - Si elemento o grupo analógico: valor
    - Si escena: no se considera

Total programa horario: 6 bytes

Definición de puertas

- Id puerta: 1 byte
- Id remoto: 1 byte
- Id salida: 1 byte + bloqueada

Definición de termostatos

- Id termostato: 1 byte
- Id remoto: 1 byte

Comandos:

- Activar elemento: 0x20 + id elemento (3 bytes)
- Desactivar elemento: 0x21 + id elemento (3 bytes)
- Activar grupo: 0x22 + id grupo (2 bytes)
- Desactivar grupo: 0x23 + id grupo (2 bytes)
- Ejecutar escena: 0x24 + id escena (2 bytes)
- Pulso en elemento: 0x25 + id elemento (2 bytes)

- Consultar programas horarios de un elemento: 0x26 + id elemento (2 bytes)
- Consultar programas horarios de un grupo: 0x27 + id grupo (2 bytes)
- Consultar programas horarios de una escena: 0x28 + id escena (2 bytes)
- Borrar programa horario: 0x29 + id programa (2 bytes)
- Añadir programa horario: 0x2A+datos (6 bytes)
- Modificar programa horario: 0x2B+datos (7 bytes)

- Consultar puertas: 0x2C (1 byte)
- Bloquear puerta: 0x2D+id puerta (2 bytes)
- Desbloquear puerta: 0x2E + id puerta (2 bytes)
- Alta tarjeta en puerta: 0x2F + id puerta + codigo (7 bytes)
- Baja tarjeta en puerta: 0x30 + id puerta + codigo (7 bytes)
- Baja tarjeta en sistema: 0x31 + codigo (6 bytes)
- Alta tarjeta maestra: 0x32 + codigo (6 bytes)
- Alta tarjeta supermaestra: 0x33 + codigo (6 bytes)
- Borrado total cerradura: 0x34 + id puerta (2 bytes)

- Leer temperatura: 0x35 +id termostato (2 bytes)
- Modificar consigna actual: 0x36+id termostato + consigna (3 bytes)
- Modificar consigna del modo día: 0x37+id termostato+consigna (3 bytes)
- Modificar consigna del modo noche: 0x38+id termostato+consigna (3 bytes)
- Modificar consigna actual globalmente: 0x39 + consigna (2 bytes)
- Modificar consigna del modo día globalmente: 0x3A+consigna (2 bytes)
- Modificar consigna del modo noche globalmente: 0x3B+consigna (2 bytes)
- Activar HVAC: 0x3C+id termostato (2 bytes)
- Desactivar HVAC: 0x3D+id termostato (2 bytes)
- Activar HVAC globalmente: 0x3E (1 byte)
- Desactivar HVAC globalmente: 0x3F (1 byte)
- Modificar límite temperatura superior: 0x40+id termostato+consigna (3 bytes)
- Modificar límite temperatura inferior: 0x41+id termostato+consigna (3 bytes)
- Modificar límite superior globalmente: 0x42+consigna (2 bytes)
- Modificar límite inferior globalmente: 0x43 + consigna (2 bytes)